附件1

建设工程文件归档、移交范围

1.1建筑工程文件归档、移交范围

工程准备阶段文件

一、立项文件

1、项目建议书批复文件及项目建议书

2、可行性研究报告批复文件及可行性研究报告

3、专家论证意见、项目评估文件

4、有关立项的会议纪要、领导批示

二、建设用地、拆迁文件

1、选址申请及选址规划意见通知书

2、建设用地批准书

3、拆迁安置意见、协议、方案等

4、建设用地规划许可证及其附件

5、土地使用证明文件及其附件

6、建设用地钉桩通知单

7、建设工程用地地质灾害危险性评估合同及说明书

三、勘察、设计文件

1、工程地质勘察报告

2、水文地质勘察报告

3、设计方案审查意见

4、人防、环保、消防等有关主管部门（对设计方案）审查意见

5、设计计算书

6、施工图设计文件审查意见

7、节能设计备案文件

四、招投标文件

1、勘察、设计合同

2、施工合同

3、监理合同

五、开工审批文件

1、建设工程规划许可证及其附件

2、建设工程施工许可证

3、建设工程质量安全监督报监登记书

4、环评水保人防的批复文件及报告

六、工程造价文件

1、合同价格文件

2、结算价格文件

3、中标通知书

七、工程建设基本信息

1、工程概况信息表

2、建设单位工程项目负责人及现场管理人员名册

3、监理单位工程项目总监及监理人员名册

4、施工单位工程项目经理及质量管理人员名册

监  理  文  件

一、监理规划

1、监理规划

2、监理实施细则

3、监理工作总结

4、监理工程师通知

5、监理工程师通知回复单

6、工程暂停令

7、工程复工报审表

二、进度控制

1、工程开工报审表

三、质量控制

1、质量事故报告及处理资料

四、工期管理文件

1、工程延期申请表

2、工程延期审批表

五、监理验收文件

1、竣工移交证书

施  工  文  件

一、施工管理文件

1、工程概况表

2、企业资质证书及相关专业人员岗位证书

3、建设单位质量事故勘查记录

4、建设工程质量事故报告书

5、见证试验检测汇总表

二、施工技术文件

1、施工组织设计及施工方案

2、危险性较大分部分项工程施工方案

3、图纸会审记录

4、设计变更通知单

5、工程洽商记录（技术核定单）

三、进度造价文件

1、工程开工报审表

2、工程复工报审表

3、工程延期申请表

四、施工物资出厂质量证明及进场检测文件

出厂质量证明文件及检测报告

- 砂、石、砖、水泥、钢筋、隔热保温、防腐材料、轻骨料出厂

- 证明文件

2、涉及消防、安全、卫生、环保、节能的材料、设备的检测报

告或法定机构出具的有效证明文件

进场复试报告

1、钢材试验报告

2、水泥试验报告

3、砂试验报告

4、碎（卵）石试验报告

5、外加剂试验报告

6、砖（砌块）试验报告

7、预应力筋复试报告

- 预应力锚具、夹具和连接器复试报告

9、钢结构用钢材复试报告

10、钢结构用防火涂料复试报告

11、钢结构用焊接材料复试报告

12、钢结构用高强度大六角头螺栓连接副复试报告

13、钢结构用扭剪型高强螺栓连接副复试报告

14、幕墙用铝塑板、石材、玻璃、结构胶复试报告

15、散热器、供暖系统保湿材料、通风与空调工程绝热材料、风

机盘管机组、低压配电系统电缆的见证取样复试报告

16、节能工程材料复试报告

五、施工记录文件

1、隐蔽工程验收记录

2、工程定位测量记录

3、基槽验线记录

- 楼层平面放线记录

- 楼层标高抄测记录

- 建筑物垂直度、标高观测记录

7、沉降观测记录

8、地基验槽记录

9、地基钎探记录

10、大型构件吊装记录

11、预应力筋张拉记录

12、有粘结预应力结构灌浆记录

- 网架（索膜）施工记录

六、施工试验记录及检测文件

通用表格

1、设备单机试运转记录

2、系统试运转调试记录

3、接地电阻测试记录

4、绝缘电阻测试记录

建筑与结构工程

1、锚杆试验报告

2、地基承载力检验报告

3、桩基检测报告

4、土工击实试验报告

5、回填土试验报告（应附图）

6、钢筋机械连接试验报告

7、钢筋焊接连接试验报告

8、砂浆配合比申请书、通知单

9、砂浆抗压强度试验报告

10、砌筑砂浆试块强度统计、评定记录

11、混凝土配合比申请书、通知单

12、混凝土抗压强度试验报告

13、混凝土试块强度统计、评定记录

14、混凝土抗渗试验报告

15、砂、石、水泥放射性指标报告

16、混凝土碱总量计算书

17、外墙饰面砖样板粘结强度试验报告

18、后置埋件抗拔试验报告

19、超声波探伤报告、探伤记录

20、钢构件射线探伤报告

21、磁粉探伤报告

22、高强度螺栓抗滑移系数检测报告

23、钢结构焊接工艺评定

24、网架节点承载力试验报告

25、钢结构防腐、防火涂料厚度检测报告

26、木结构构件力学性能试验报告

27、木结构防护剂试验报告

28、幕墙双组分硅酮结构胶混匀性及拉断试验报告

- 幕墙的抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗透性能及平面内

- 变形性能检测报告

30、外门窗的抗风压性能、空气渗透性能和雨水渗透性能检测报告

31、墙体节能工程保温板材与基层粘结强度现场拉拔试验

32、外墙保温浆料同条件养护试件试验报告

33、结构实体混凝土强度验收记录

34、结构实体钢筋保护层厚度验收记录

35、围护结构现场实体检验

36、节能性能检测报告

给水排水及供暖工程

1、强度严密性试验记录

2、自动喷水灭火系统联动试验记录

建筑电气工程

1、电气接地装置平面示意图表

2、电气设备空载试运行记录

3、建筑物照明通电试运行记录

智能建筑工程

1、综合布线测试记录

2、光纤损耗测试记录

3、视频系统末端测试记录

4、子系统检测记录

5、系统试运行记录

通风与空调工程

1、空调系统试运转调试记录

2、空调水系统试运转调试记录

3、制冷系统气密性试验记录

4、净化空调系统检测记录

5、防排烟系统联合试运行记录

电梯工程

- 电梯负荷运行试验记录

- 自动扶梯、自动人行道整机性能、运行试验记录

七、施工质量验收文件

1、分部（子分部）工程质量验收记录

2、建筑节能分部工程质量验收记录

八、施工验收文件

1、单位（子单位）工程竣工预验收报验表

2、单位（子单位）工程质量竣工验收记录

3、单位（子单位）工程质量控制资料核查记录

4、单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录

5、单位（子单位）工程观感质量检查记录

竣   工   图

1、建筑竣工图

2、结构竣工图

3、钢结构竣工图

4、幕墙竣工图

5、建筑给水排水及供暖竣工图

6、建筑电气竣工图

7、智能建筑竣工图

8、通风与空调竣工图

9、室外工程竣工图

10、规划红线内的室外给水、排水、供热、供电、照明管线等竣工图

11、规划红线内的道路、园林绿化、喷灌设施等竣工图

工 程 竣 工 验 收 文 件

一、竣工验收与备案文件

1、勘察单位工程质量检查报告

2、设计单位工程质量检查报告

3、施工单位工程竣工报告

4、监理单位工程质量评估报告

5、工程竣工验收报告

6、工程竣工验收会议记要

7、专家组竣工验收意见

8、工程竣工验收证书

9、规划、消防、环保、民防、防雷、白蚁、节能等部门出具的认可文件或准许使用文件

10、房屋建筑工程质量保修书

11、五法责任主体法人授权书和质量终身责任承诺书

二、竣工决算文件

1、施工决算文件

2、监理决算文件

- 三、工程声像资料等

1、开工前原貌、施工阶段、竣工新貌照片

2、工程建设过程的录音、录像资料(重大工程）

1.2市政工程文件归档、移交范围

（道路工程）

工程准备阶段文件

一、立项文件

1、项目建议书批复文件及项目建议书

2、可行性研究报告批复文件及可行性研究报告

3、专家论证意见、项目评估文件

4、有关立项的会议纪要、领导批示

二、建设用地、拆迁文件

1、选址申请及选址规划意见通知书

2、建设用地批准书

3、拆迁安置意见、协议、方案等

4、建设用地规划许可证及其附件

5、土地使用证明文件及其附件

6、建设用地钉桩通知单

7、建设工程用地地质灾害危险性评估合同及说明书

三、勘察、设计文件

1、工程地质勘察报告

2、水文地质勘察报告

3、设计方案审查意见

4、人防、环保、消防等有关主管部门（对设计方案）审查意见

5、设计计算书

6、施工图设计文件审查意见

7、节能设计备案文件

四、招投标文件

1、勘察、设计合同

2、施工合同

3、监理合同

五、开工审批文件

1、建设工程规划许可证及其附件

2、建设工程施工许可证

3、建设工程质量安全监督报监登记书

六、工程造价文件

1、合同价格文件

2、结算价格文件

3、中标通知书

七、工程建设基本信息

1、工程概况信息表

2、建设单位工程项目负责人及现场管理人员名册

3、监理单位工程项目总监及监理人员名册

4、施工单位工程项目经理及质量管理人员名册

监  理  文  件

一、监理管理文件

1、监理规划

2、监理实施细则

3、监理工程总结

4、监理工程师通知

5、监理工程师通知回复单

6、工程暂停令

7、工程复工报审表

二、进度控制文件

1、工程开工报审表

三、质量控制文件

1、质量事项报告及处理资料

四、工期管理文件

1、工程延期申请表

2、工程延期审批表

五、监理验收文件

1、工程竣工移交书

施  工  文  件

一、施工管理文件

1、工程概况表

2、企业资质证书及相关专业人员岗位书

3、建设单位质量事故勘查记录

4、建设工程质量事故报告书

5、见证试验检测汇总表

二、施工技术文件

1、施工组织设计及施工方案

2、图纸会审记录

3、设计变更通知单

4、工程洽商记录（技术核定单）

- 进度造价文件

1、工程开工报审表

2、工程复工报审表

3、工程延期申请表

- 施工物资文件

出厂质量证明文件及检测报告

1、水泥产品合格证、出厂检验报告

2、钢材产品合格证、出厂检验报告

3、商品混凝土产品合格证

4、土体试验检验报告

5、土的有机质含量检验报告

6、集料检验报告

7、石材检验报告

8、土工合成材料力学性能检验报告

进场复试报告

- 主要材料、半成品、构配件、设备进场复检汇总表

- 钢材进场复试报告

- 水泥进场复试报告

- 各类砌块、砖块进场复试报告

5、砂、石进场复试报告

6、粉煤灰进场复试报告

7、混凝土外加剂进场复试报告

8、道路石油沥青进场复试报告

9、沥青混合料（用粗集料、用细集料、用矿粉）进场复试报告

10、沥青胶结材料进场复试报告

五、施工记录文件

1、测量交接桩记录

2、工程定位测量记录

3、水准点复测记录

4、导线点复测记录

5、测量复核记录

6、沉降观测记录

7、道路高程测量成果记录（路床、基层、面层）

8、隐蔽工程检查验收记录

9、中间检查交接记录

10、水泥混凝土浇筑施工记录

11、桩施工成果汇总表

12、桩施工记录

六、施工试验记录及检测文件

1、土工击实试验报告

2、沥青混合料马歇尔试验报告

3、地基钎探试验报告

4、路基压实度检验汇总表

5、基层/沥青面层压实度检验汇总表

6、压实度检验报告

7、沥青混合料压实度检验报告

8、填土含水率检测记录

9、石灰（水泥）剂量检验报告（钙电击法）

10、石灰、水泥稳定土中含灰量检测记录（EDTA法）

11、基层混合料无测限饱水抗压强度检验汇总表

12、无测限饱水抗压强度检验报告

13、沥青混合料（矿料级配及沥青用量）检验报告

14、水泥混凝土强度检验汇总表

15、水泥混凝土抗压强度统计评定表

16、水泥混凝土抗压强度试验报告

17、水泥混凝土抗折强度统计评定表

18、水泥混凝土抗折强度检验报告

19、道路基层、面层厚度检测报告

20、砂浆试块强度检验汇总表

21、砂浆抗压强度统计评定表

22、砂浆抗压强度检验报告

23、承载比（CBR）试验报告

24、平整度检测报告（3M直尺、测平仪检查）

25、道路弯沉值测试成果汇总表

26、道路（沥青面层）弯沉值检验报告

27、道路（路床、基层）弯沉值检验报告

28、路面抗滑性能检验报告

29、相对密度试验报告

七、施工质量验收文件

1、路基分部（子分部）工程质量验收记录

2、基层分部（子分部）工程质量验收记录

3、面层分部（子分部）工程质量验收记录

4、广场与停车场分部（子分部）工程质量验收记录

5、人行道分部（子分部）工程质量验收记录

6、人行道结构分部（子分部）工程质量验收记录

7、档土墙分部（子分部）工程质量验收

8、附属构筑物分部、分项工程质量验收记录

八、施工验收文件

1、单位（子单位）工程质量竣工验收记录

2、单位（子单位）工程质量控制资料核查记录

3、单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录

4、单位（子单位）工程外观质量检查记录

竣   工   图

1、道路竣工图

工程竣工文件

一、竣工验收与备案文件

1、勘察单位工程评价意见报告

2、设计单位工程评价意见报告

3、施工单位工程竣工报告

4、监理单位工程质量评估报告

5、建设单位工程竣工报告

6、工程竣工验收会议纪要

7、专家组竣工验收意见

8、工程竣工验收证书

9、规划、人防等部门出具的认可或准许使用文件

10、市政工程质量保修单

11、五法责任主体法人授权书和质量终身责任承诺书

- 二、竣工决算文件

1、施工决算文件

2、监理决算文件

- 三、工程声像资料等

1、开工前原貌、施工阶段、竣工新貌照片

2、工程建设过程的录音、录像资料(重大工程）

（桥梁工程）

工程准备阶段文件

一、立项文件

1、项目建议书批复文件及项目建议书

2、可行性研究报告批复文件及可行性研究报告

3、专家论证意见、项目评估文件

4、有关立项的会议纪要、领导批示

二、建设用地、拆迁文件

1、选址申请及选址规划意见通知书

2、建设用地批准书

3、拆迁安置意见、协议、方案等

4、建设用地规划许可证及其附件

5、土地使用证明文件及其附件

6、建设用地钉桩通知单

7、建设工程用地地质灾害危险性评估合同及说明书

三、勘察、设计文件

1、工程质量勘察报告

2、水文地质勘察报告

3、设计方案审查意见

4、人防、环保、消防等有关主管部门（对设计方案）审查意见

5、设计计算书

6、施工图设计文件审查意见

7、节能设计备案文件

四、招投标文件

1、勘察、设计合同

2、施工合同

3、监理合同

五、开工审批文件

1、建设工程规划许可证及其附件

2、建设工程施工许可证

3、建设工程质量安全监督报监登记书

六、工程造价文件

1、合同价格文件

2、结算价格文件

3、中标通知书

七、工程建设基本信息

1、工程概况信息表

2、建设单位工程项目负责人及现场管理人员名册

3、监理单位工程项目总监及监理人员名册

4、施工单位工程项目经理及质量管理人员名册

监  理  文  件

一、监理管理文件

1、监理规划

2、监理实施细则

3、监理工程总结

4、监理工程师通知

5、监理工程师通知回复单

6、工程暂停令

7、工程复工报审表

二、进度控制文件

1、工程开工报审表

三、质量控制文件

1、质量事故报告及处理资料

四、工期管理文件

1、工程延期申请表

2、工程延期审批表

五、监理验收文件

1、工程质量评估报告

施  工  文  件

一、施工管理文件

1、工程概况表

2、企业资质证书及相关专业人员岗位证书

3、建设单位质量事故勘查记录

4、建设工程质量事故报告书

5、见证试验检测汇总表

二、施工技术文件

1、施工组织设计及施工方案

2、危险性较大部分分项工程施工方案

3、图纸会审记录

4、设计变更通知单

5、工程洽商记录（技术核定单）

- 进度造价文件

1、工程开工报审表

2、工程复工报审表

3、工程延期申请表

四、施工物资文件

出厂质量证明文件及检测报告

- 水泥产品合格证、出厂检验报告

- 各类砌块、砖块合格证、出厂检验报告

- 砂、石料产品合格证、出厂检验报告

- 钢材产品合格证、出厂检验报告

- 粉煤灰产品合格证、出厂检验报告

- 混凝土外加剂产品合格证、出厂检验报告

- 商品混凝土产品合格证

- 商品混凝土出厂检验报告

- 预制构件产品合格证、出厂检验报告

- 道路石油沥青产品合格证、出厂检验报告

11、沥青混合料（用粗集料、用细集料、用矿粉）产品合格证、出厂检验报告

12、沥青胶结料（用粗集料、用细集料、用矿粉）产品合格证、出厂检验报告

13、石灰产品合格证、出厂检验报告

14、土体试验检验报告

15、土的有机质含量检验报告

16、集料检验报告

17、石材检验报告

18、土工合成材料合格证、出厂检验报告

19、土工合成材料力学性能检验报告

20、预应力筋用锚具连接器、支座伸缩装置合格证

21、钢铁构件合格证、出厂检验报告

22、扭剪型高强度螺栓连接副紧固预接力检验报告

23、高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数检验报告

24、高强度螺栓洛氏硬度检验报告

25、钢绞线力学性能检验报告

26、桥梁用结构钢力学性能检验报告

27、桥梁用结构钢化学性能检验报告

28、防腐（防火）涂料产品合格证、出厂检验报告

进场检验通用表格

1、材料、构配件进场验收记录

进场复试报告

1、主要材料、半成品、构配件、设备进场复检汇总表

2、见证取样送检检验成果汇总表

3、钢材进场复试报告

4、水泥进场复试报告

5、各类砌块、砖块进场复试报告

6、砂、石进场复试报告

7、粉煤灰进场复试报告

8、混凝土外加剂进场复试报告

9、道路石油沥青进场复试报告

10、沥青混合料（用粗集料、用细集料、用矿粉）进场复试报告

11、沥青胶结材料进场复试报告

12、防腐（防火）涂料复试检验报告

五、施工记录文件

1、测量交接桩记录

2、工程定位测量记录

3、水准点复测记录

4、导线点复测记录

5、测量复核记录

6、沉降观测记录

7、桥梁高程测量成果记录

8、桥梁竣工测量记录汇总表

9、隐蔽工程检查验收记录

10、中间检查交接记录

11、水泥混凝土浇筑施工记录

12、灌注桩水下混凝土检验汇总表

13、灌注桩水下混凝土施工记录

14、桩施工成果汇总表

15、桩施工记录

16、沉井下沉施工记录

17、预应力张拉记录

18、预应力孔道压浆记录

19、预应力构件封锚施工记录

20、构件吊装施工记录

21、伸缩缝安装施工记录

22、支座安装施工记录

23、钢梁预拼装记录

24、涂装前钢材表面除锈等级检查记录

25、涂装前钢材表面粗糙度等级检查记录

26、钢结构防腐（防火）涂料施工记录

27、高强度螺栓连接施工记录

28、箱涵顶进施工记录

29、斜拉索安装张拉记录

30、斜拉索张拉调整记录

六、施工试验记录及检测文件

1、土工击实试验报告

2、沥青混合料马歇尔试验报告

3、地基钎探试验报告

4、路基压实度检验汇总表

5、基层/沥青面层压实度检验汇总表

6、压实度检验报告

7、沥青混合料压实度检验报告

8、填土含水率检测记录

9、石灰（水泥）剂量检验报告（钙电击法）

10、石灰、水泥稳定土中含灰量检测记录（EDTA法）

11、（桥涵）回填土压实度检验汇总表

12、（桥涵）回填土压实度检验报告

13、水泥混凝土强度检验汇总表

14、水泥混凝土抗压强度统计评定表

15、水泥混凝土抗压强度试验报告

16、水泥混凝土抗折强度统计评定表

17、水泥混凝土抗折强度统计评定表

18、道路基层、面层厚度检测报告

19、砂浆试块强度检验汇总表

20、砂浆抗压强度统计评定表

21、砂浆抗压强度检验报告

22、水泥混凝土总碱含量、氯离子含量、氯离子扩散系数核算单

23、桩身完整性检测报告

24、桩承载力测试报告

25、钢筋焊接连接试验报告汇总表

26、钢筋焊接接头试验报告

27、钢筋机械连接性能检验报告汇总表

28、钢筋机械连接接头检验报告

29、焊缝质量综合评价汇总表

30、焊缝超声波探伤报告

31、构件射线探伤报告

32、高强度螺栓摩擦面抗滑移系类检验报告

33、混凝土钢筋保护层厚度检验报告

34、钢梁涂装前粗糙度评定测试报告

35、钢结构涂层厚度检验报告

36、钢梁焊接工艺评定及焊接工艺

37、水泥混凝土轴心抗压强度检验报告

38、水泥混凝土静力受压弹性模量检验报告

39、沥青混合料马歇尔试验报告

40、沥青混合料矿料级配及沥青用量检验报告

41、沥青面层压实度检验汇总评定表

42、沥青面层压实度报告

43、饰面砖粘结强度检验报告

44、预制混凝土构件结构性能检验报告

45、桥梁锚具、夹具静载锚固性试验报告

46、桥梁拉索超张拉检验报告

47、桥梁拉索张拉力振动频率检验报告

48、桥梁静、动载试验报告

七、施工质量验收文件

1、地基与基础分部（子分部）工程质量验收记录

2、墩台分部（子分部）工程质量验收记录

3、盖梁分部（子分部）工程质量验收记录

4、支座分部（子分部）工程质量验收记录

5、索塔分部（子分部）工程质量验收记录

6、锚锭分部（子分部）工程质量验收记录

7、桥跨承重结构分部（子分部）工程质量验收记录

8、顶进箱涵分部（子分部）工程质量验收记录

9、桥面系分部（子分部）工程质量验收记录

10、附属结构分部（子分部）工程质量验收记录

11、装修与装饰分部（子分部）工程质量验收记录

12、引道分部（子分部）工程质量验收记录

八、施工验收文件

1、单位（子单位）工程质量竣工验收记录

2、单位（子单位）工程质量控制资料核查记录

3、单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录

4、单位（子单位）工程外观质量检查记录

竣   工   图

1、桥梁竣工图

工程竣工文件

一、竣工验收与备案文件

1、勘察单位工程评价意见报告

2、设计单位工程评价意见报告

3、施工单位工程竣工报告

4、监理单位工程质量评估报告

5、建设单位工程竣工报告

6、工程竣工验收会议纪要

7、专家组竣工验收意见

8、工程竣工验收证书

9、规划、消防、人防等部门出具的认可或准许使用文件

10、市政工程质量保修单

11、五法责任主体法人授权书和质量终身责任承诺书

- 二、工程声像资料等

1、开工前原貌、施工阶段、竣工新貌照片

2、工程建设过程的录音、录像资料(重大工程）

（地下管线工程）

工程准备阶段文件

一、立项文件

1、项目建议书批复文件及项目建议书

2、可行性研究批复文件及可行性研究报告

3、专家论证意见、项目评估文件

4、有关立项的会议纪要、领导批示

二、建设用地、拆迁文件

1、选址申请及选址规划意见通知书

2、建设用地批准书

3、拆迁安置意见、协议、方案等

4、建设用地规划许可证及其附件

5、土地使用证明文件及其附件

6、建设用地钉桩通知单

7、建设工程用地地质灾害危险性评估合同及说明书

三、勘察、设计文件

1、工程地质勘察报告

2、水文地质勘察报告

3、设计方案审查意见

4、人防、环保、消防等有关主管部门（对设计方案）审查意见

5、设计计算书

6、施工图设计文件审查意见

7、节能设计备案文件

四、招投标文件

1、勘察、设计合同

2、施工合同

3、监理合同

五、开工审批文件

1、建设工程规划许可证及其附件

2、建设工程施工许可证

3、建设工程质量安全监督报监登记书

六、工程造价文件

1、合同价格文件

2、结算价格文件

3、中标通知书

七、工程建设基本信息

1、工程概况信息表

2、建设单位工程项目负责人及现场管理人员名册

3、监理单位工程项目总监及监理人员名册

4、施工单位工程项目经理及质量管理人员名册

监  理  文  件

一、监理管理文件

1、监理规划

2、监理实施细则

3、监理工程总结

4、监理工程师通知

5、监理工程师通知回复单

6、工程暂停令

7、工程复工报审表

二、进度控制文件

1、工程开工报审表

三、质量控制文件

1、质量事故报告及处理资料

四、工期管理文件

1、工程延期申请表

2、工程延期审批表

五、监理验收文件

1、工程竣工移交书

施  工  文  件

- 一、施工管理文件

1、工程概况表

2、企业资质证书及相关专业人员岗位证书

3、建设单位质量事故勘查记录

4、建设工程质量事故报告书

5、见证试验检测汇总表

二、施工技术文件

1、施工组织设计及施工方案

2、图低会审记录

3、设计变更通知单

4、工程洽商记录（技术核定单)

三、进度造价文件

1、工程开工报审表

2、工程复工报审表

3、工程延期申请表

- 施工物资文件

出厂质量证明文件及检测报告

- 水泥出厂合格证、出厂检验报告

- 钢材产品合格证、出厂检验报告

- 商品混凝土产品合格证

4、管道构件产品合格证、出厂检验报告

进场复试报告

- 主要材料、半成品、构配件、设备进场复检汇总表

- 钢材进场复试报告

- 水泥进场复试报告

- 各类砌块、砖块进场复试报告

- 砂、石进场复试报告

- 粉煤灰进场复试报告

- 混凝土外加剂进场复试报告

8、混凝土构件复检报告

五、施工记录文件

1、测量交接桩记录

2、工程定位测量记录

3、水准点复测记录

4、导线点复测记录

5、测量复核记录

6、沉降观测记录

7、隐蔽工程检查验收记录

8、中间检查交接记录

9、水泥混凝土浇筑施工记录

10、预应力筋张拉记录

11、给水管道冲洗消毒记录

12、箱涵、管道顶进施工记录

六、施工试验记录及检测文件

1、击实试验报告

2、地基钎探报告

3、管道沟槽回填土压实度检验汇总表

4、管道沟槽回填土压实度检验报告

5、填土含水率检验记录

6、石灰（水泥）剂量检验报告

7、水泥混凝土强度检验汇总表

8、水泥混凝土抗压强度统计评定表

9、混凝土抗压强度检验报告

10、混凝土抗渗性能检验报告

11、砂浆试块强度检验汇总表

12、砌体砂浆抗压强度统计评定表

13、砂浆抗压强度检验报告

14、砂浆配合比设计报告

15、焊缝质量综合评价汇总表

16、焊缝质量检测报告

17、钢筋焊接连接头检验报告

18、钢筋机械连接接头检验报告

19、无压管道闭水试验记录

20、压力管道水压试验记录表

21、压力管道强度及严密性试验记录

22、管道通球试验记录

23、设备试运行记录

24、设备调试记录

七、施工质量验收文件

1、土方工程分部（子分部）工程质量验收记录

2、管道主体工程分部（子分部）分项工程质量验收记录

3、附属构筑物工程分部（子分部）分项工程质量验收记录

- 施工验收文件

1、单位（子单位）工程竣工预验收报验表

2、单位（子单位）工程质量竣工验收记录

3、单位（子单位）工程质量控制资料核查记录

3、单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录

4、单位（子单位）工程外观质量检查记录

5、施工资料移交书

竣   工   图

1、地下管线竣工图

2、地下管线工程竣工测量成果文件

工程竣工文件

一、竣工验收与备案文件

1、勘察单位工程评价意见报告

2、设计单位工程评价意见报告

3、施工单位工程竣工报告

4、监理单位工程质量评估报告

5、建设单位工程竣工报告

6、工程竣工验收会议纪要

7、专家组竣工验收意见

8、工程竣工验收证书

9、规划、消防、环保等部门出具的认可或准许使用文件

10、市政工程质量保修单

11、五法责任主体法人授权书和质量终身责任承诺书

二、竣工决算文件

1、施工决算文件

2、监理决算文件

- 三、工程声像资料等

1、开工前原貌、施工阶段、竣工新貌照片

2、工程建设过程的录音、录像资料(重大工程）